## LU Tabelle
Abteilung Bau
Hochbau / Baupolizei
[7 empty] | Güterstrasse 13 |  |  |  | Telefon 031 818 22 40
[7 empty] | Postfach 64 |  |  |  | bauabteilung@belp.ch
[7 empty] | 3123 Belp |  |  |  | www.belp.ch
Baugesuch Nr.
Gesuchsteller
Gbbl. Nr.
Bauvorhaben
Strasse
Nr.
|  |  |  | Neubau |  |  | Umbau |  |  | Erweiterung
Armaturen und Apparate | LU Anschl. | Total Best.* | Neu 2. UG | Neu 1. UG | Neu EG | Neu 1. OG | Neu 2. OG | Neu 3. OG | Neu 4. OG | Neu 5. OG | Zus. Ges. | Total LU neu | Total LU neu | Anzahl Kaltw. Warmw.
Spülbecken | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Handbecken | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Waschtisch | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Badewanne / Batterie | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grossraumwanne / Batterie | 8 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dusche nicht staubar | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Bidet | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
WC-Spülkasten | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Urinoir-Spülung automatisch | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Urinoir / Magnetventil | 4 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Auslaufventil | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Entnahmearmatur Garten/Garage | 5 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Waschtrog | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Haushaltwaschmaschine | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
Waschmaschine > 6 kg ___ kg | [11 empty] | 0 |  | 0 | -
Waschrinne | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Bodenablauf Ø 60 mm | - | [10 empty] | - |  | - | -
Bodenablauf Ø 70 mm | - | [10 empty] | - |  | - | -
Bodenablauf Ø 80 - 100 mm | - | [10 empty] | - |  | - | -
Ausgussbecken | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Stand- Wandausguss | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Entnahmearmatur Balkon (Druck red.) | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | -
TOTAL | [11 empty] | 0
Klimaanlage m3/h ______ | Befeuchtungsanlage l/h ______ | [5 empty] | Löscheinrichtungen ______ |  |  |  |  | = Spez. Bewilligungen
Bemerkungen

## DU Tabelle
Abteilung Bau
Hochbau / Baupolizei
[7 empty] | Güterstrasse 13 |  |  |  | Telefon 031 818 22 40
[7 empty] | Postfach 64 |  |  |  | bauabteilung@belp.ch
[7 empty] | 3123 Belp |  |  |  | www.belp.ch
Baugesuch Nr. | 0
Gesuchsteller | 0
Gbbl. Nr. | 0
Bauvorhaben | 0
Strasse | 0
Nr. | 0
|  |  | 0 | Neubau |  | 0 | Umbau |  | 0 | Erweiterung
Armaturen und Apparate | DU Anschl. | Total Best.* | Neu 2. UG | Neu 1. UG | Neu EG | Neu 1. OG | Neu 2. OG | Neu 3. OG | Neu 4. OG | Neu 5. OG | Zus. Ges. | Total DU neu | Total DU neu | Anzahl Kaltw. Warmw.
Spülbecken | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 1 | [10 empty] | 0 | - | 0 | -
Handbecken | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschtisch | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Badewanne / Batterie | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Grossraumwanne / Batterie | 1.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dusche nicht staubar | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bidet | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
WC-Spülkasten | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Urinoir-Spülung automatisch | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Urinoir / Magnetventil | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Auslaufventil | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | -
Entnahmearmatur Garten/Garage | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | -
Waschtrog | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Haushaltwaschmaschine | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Waschmaschine > 6 kg ___ kg | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Waschrinne | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenablauf Ø 60 mm | 1 | [10 empty] | - | 0 | - | -
Bodenablauf Ø 70 mm | 1.5 | [10 empty] | - | 0 | - | -
Bodenablauf Ø 80 - 100 mm | 2.5 | [10 empty] | - | 0 | - | -
Ausgussbecken | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Stand- Wandausguss | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmearmatur Balkon (Druck red.) | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | -
0
0
0
0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0
Klimaanlage m3/h ______ | Befeuchtungsanlage l/h ______ | [5 empty] | Löscheinrichtungen ______ |  |  |  |  | = Spez. Bewilligungen
Bemerkungen
* bestehend vor Umbau gemäss amtliche Protokoll